# **Извещение о внесении изменений в закупочную документацию**



№ 43.2. от «13» октября 2014 г.

1. Организатор запроса предложений – **Открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания» (ОАО «ХПРК»),** Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23, Почтовый адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, e-mail: 764012@mail.ru. тел/факс: (4212) 76-40-12) настоящим сообщаем потенциальных Поставщиков о внесении изменений в открытый запрос предложений на право заключения Договора поставки ***секций статорных обмоток для нужд ОАО «ХПРК» в 2014 г.***
2. Настоящее извещение размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/)от 13.10.2014 г. (далее — «официальный сайт»), копия извещения размещена на Интернет-сайте www.khprk.narod.ru. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

3***.*** Изменения касаются п.5 и п.6 документации, и изложены в редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Требования к продукции | Кол-во | Ед.  изм. | Примечание |
| 1. | Секции обмотки статора эл. двигателя ДАЗО2-16-44-6/8 400/170 кВт 1000/750 об/мин 6,0 кВ | Класс изоляции F,  ТУ 339000-001-821-266-676-2009.  Материалы: |  |  | Предоставить сертификаты и/или паспорта качества на все материалы, протоколы сдаточных испытаний. |
| - высоковольтный провод 1,8 х 6,7 мм | 45 | шт |
| - высоковольтный провод 1,4 х 6,7 мм | 45 | шт |
| ПМС/0,72. Uпр>4 кВ.  Основная изоляция:  Элмикатерм 524019 0,11х20,  покрытие Epoflex. |  |  |

4. Остальные условия опубликованные ранее по данному открытому запросу предложений остаются неизменными.

Председатель закупочной комиссии

Заместитель генерального директора-

главный инженер ОАО «ХПРК» В.В. Манушин